## Arkusz1
| AG/ZP -06/2018 | [8 empty] | Załącznik nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Podane ilości w pakietach w Formularzu Asortymentowo-Cenowym są ilościami szacunkowymi. Oferent wyceniając swoją ofertę winien zaokrąglić ilości do pełnych opakowań w górę.
Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego, jednak musi on zawierać wszelkie informacje podane we wzorze tj. załącznik nr 3
Cenę brutto oferty należy obliczyć na podstawie wzoru. Cenę netto należy pomnożyć przez odpowiednią %-tową stawkę podatku vat - otrzymaną wartość pomnożyć przez ilość oferowanego towaru oraz zsumować pozycję oferty.
Wartość (ceny) należy wpisywać zaokrąglając ją do dwóch miejsc po przecinku - zachowując matematyczną zasadę zaokrąglania liczb.
| PAKIET 1 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Testy mikrobiologiczne identyfikacyjne - metoda manualna
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Test biochemiczny do identyfikacji pałeczek z rodziny Enterobacteriales- odczyt po 24 godz. |  | 20 ozn | 60
2. | Test biochemiczny do identyfikacji pałeczek niefermentujących -odczyt po 24 godz. |  | 20 ozn | 60
3. | Test do wykrywania pyrolidonylamidazy wraz z odczynnikiem |  | 50 ozn | 300 ozn
4. | Olejek parafinowy |  | 54 ml | 162 ml
5. | Szybki płytkowy test immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania toksyn A i B Cl. Difficille oraz GDH, wykrywalność toksyna A 0,63ng/ml, toksyna B 0,16 ng/ml, GDH 0,8ng/ml. Kontrola dodatnia w zestawie. Dozowanie materiału do jednej studzienki. |  | 25 szt. | 150 szt
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 1:
Poz. 1-2 Wykonawca dostarczy bezpłatnie program do identyfikacji:
a/ program w języku polskim, oceniający procent prawdopodobieństwa
b/ program otwarty (możliwość zdefiniowania własnego szeregu i ocena takiego szeregu)
c/ program posiadający moduł archiwizacji
d/ manualny test z możliwością wizualnego odczytu za pomocą porównawczej skali barw i instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta
e/ test do pojedyńczego indywidualnego wykorzystania lub na dzielonych płytkach
f / testy bezodczynnikowe
g/ kody do odczytu na płycie CD
h/ termin ważności minimum 6 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego
| PAKIET 2 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Kontrola skuteczności sterylizacji i identyfikacja Salmonelli
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Sporal A |  | 10 | 300
2. | Sporal S |  | 40 | 160
3. | Lateks Salmonella, odczynnik lateksowy wieloważny |  | 8 ml | 24 ml
4. | Surowica Salmonella dla antygenu HM do aglutynacji szkiełkowej |  | 5 ml | 30 ml
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 2:
1. Termin ważności minimum 6 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego
| PAKIET 3 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Lekowrażliwość i podłoża do hodowli drobnoustrojów
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Amikacyna 30 ug |  | 1op = 1 fiolka zawierająca 50 krążków | 10 fiolek
2. | Amoksycylina / kwas klawulanowy (20/10) 30 ug |  | jw. | 30 fiolek
3. | Ampicylina 10 ug |  | jw. | 30 fiolek
4. | Ampicylina 2 ug |  | jw. | 30fiolek
5. | Ampicylina / sulbactam (10/10) 20ug |  | jw. | 30 fiolek
6. | Aztreonam 30 ug |  | jw. | 30 fiolek
7. | Cefaklor 30 ug |  | jw. | 30 fiolek
8. | Cefadroksyl 30 ug |  | jw. | 300 fiolek
9. | Cefepim 30 ug |  | jw. | 30 fiolek
10. | Cefotaksym 5 ug |  | jw. | 30 fiolek
11. | Cefoksytyna 30 ug |  | jw. | 30 fiolek
12. | Ceftazydym 10 ug |  | jw. | 30 fiolek
13. | Cefadroksyl 30ug |  | jw. | 30 fiolek
14. | Ceftazydym 30 ug |  | jw. | 30 fiolek
15. | Ceftriakson 30 ug |  | jw. | 30 fiolek
16. | Cefuroksym 30ug |  | jw. | 30 fiolek
17. | Ceftarolina 5 ug |  | jw. | 30 fiolek
18. | Ciprofloksacyna 5 ug |  | jw. | 30 fiolek
19. | Doxycyklina 30 ug |  | jw. | 30 fiolek
20. | Erytromycyna 15 ug |  | jw. | 30 fiolek
21. | Ertapenem 10 ug |  | jw. | 30 fiolek
22. | Gentamycyna 10 ug |  | jw. | 30 fiolek
23. | Gentamycyna 30 ug |  | jw. | 30 fiolek
24. | Imipenem 10 ug |  | jw. | 30 fiolek
25. | Klindamycyna 2 ug |  | jw. | 30 fiolek
26. | Kwas fusydowy 10 ug |  | jw. | 3 fiolki
27. | Levofloxacyna 5 ug |  | jw. | 10 fiolek
28. | Linezolid 10 ug |  | jw. | 10 fiolek
29. | Meropenem 10 ug |  | jw. | 30 fiolek
30. | Mupirocyna 200 ug |  | jw. | 30 fiolek
31. | Norfloksacyna 10 ug |  | jw. | 30 fiolek
32. | Nitrofurantoina 100 ug |  | jw. | 10 fiolek
33. | Oksacylina 1 ug |  | jw. | 10 fiolek
34. | Penicylina G (benzylowa) 1UI |  | jw. | 10 fiolek
35. | Piperacylina / tazobaktam (30/6) 36 ug |  | jw. | 10 fiolek
36. | Rifampicyna 5 ug |  | jw. | 10 fiolek
37. | Streptomycyna 300 ug |  | jw. | 10 fiolek
38. | Teikoplanina 30 ug |  | jw. | 10 fiolek
39. | Tetracyklina 30 ug |  | jw. | 10 fiolek
40. | Temocylina 30 ug |  | jw. | 10 fiolek
41. | Tigecyklina 15 ug |  | jw. | 10 fiolek
42. | Tikarcylina 75 ug |  | jw. | 10 fiolek
43. | Tikarcylina / kwas klawulanowy (75/10) 85 ug |  | jw. | 10 fiolek
44. | Tobramycyna 10 ug |  | jw. | 10 fiolek
45. | Trimetoprim 5 ug |  | jw. | 10 fiolek
46. | Trimetoprim / sulfametoksazol (1:19) 25 ug |  | jw. | 10 fiolek
47. | Wankomycyna 5 ug |  | jw. | 10 fiolek
48. | Podłoże MacConkey |  | 10 szt | 3000
49. | Bulion kazeinowo-sojowy TSB |  | 50 szt | 3000
50. | Podłoże z seleninem sodu SF |  | 50 szt | 150
51. | Podłoże Agar Columbia z 5% krwią baranią |  | 10 szt | 1000
52. | Podłoże Columbia CNA Strept/Staph |  | 10 szt | 600
53. | Podłoże dwudzielne:Podłoże Sabourauda z gentamycyną i chloramfenikolem/ Chromogenic Candida Agar |  | 10 szt | 840
54. | Podłoże Sabouraud z gentamycyną i chloramfenikolem |  | 10 szt | 400
55. | Podłoże Mueller-Hinton z 5% krwią końską i NAD |  | 10 szt | 500
56. | Podłoże chromogenne do ilościowej oceny bakterii w moczu oraz wstępnej identyfikacji pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae i inne. |  | 10 szt | 1000
57. | Podłoże dwudzielne- Podłoże chromogenne do posiewu moczu/ Columbia CNA |  | 10 szt | 2000
58. | Podłoże chromogenne do hodowli szczepów Staphylococcus aureus |  | 20 szt | 1500
59. | Podłoże Mueller - Hinton |  | 10 szt | 1500
60. | Podłoże SS (Salmonella-Shigella) |  | 10 szt | 500
61. | Podłoże chromogenne do wykrywania Streptococcus agalactiae GBS |  | 10 szt | 1000
62. | Schaedler z heminą i wit.K probówka |  | 50 szt | 300
63. | Zestaw woreczek z zamknięciem + saszetka dla beztlenowców |  | 10 szt | 400
64. | Klipsy do zamykania woreczków |  | 5 szt | 20
65. | Indykator warunków beztlenowych |  | 100 szt | 400
66. | Saszetki do wytwarzania atmosfery CO2 wraz z woreczkami |  | 20 szt | 400
67. | Podłoże chromogenne MRSA na płytkach |  | 10 szt | 600
68. | Podłoże chromogenne ESBL na płytkach |  | 10 szt | 300
69. | Podłoże chromogenne VRE na płytkach |  | 10 szt | 160
70. | Podłoże chromogenne CRE na płytkach |  | 10 szt | 60
71. | Haemophilus agar |  | 10 szt | 600
72. | Bulion Todd-Hewit Broth |  | 50 szt | 500
73. | Test lateksowy dla Streptococcus gr. B |  | 50 ozn. | 300 ozn.
74. | Paski MIC do wykrywania MBL |  | 10 szt | 60
75. | Paski MIC do wykrywania KPC |  | 10 szt | 60
76. | Zestaw krążków do wykrywania mechanizmu ESBL/AMPC |  | 1 op | 6 op.
77. | Płytki do badania czystości powietrza metodą sedymentacyjną w kierunku bakterii |  | 10 szt | 200
78. | Płytki do badania czystości powietrza metodą sedymentacyjną w kierunku grzybów |  | 10 szt | 200
79. | Płytki do badania czystości powierzchni metodą odciskową w kierunku bakterii |  | 10 szt | 200
80. | Płytki do badania czystości powierzchni metodą odciskową w kierunku grzybów |  | 10 szt | 200
81. | Test lateksowy do identyfikacji serogrup streptococcus (streptococcal groups: A, B, C, D, F, G) |  | 50 ozn | 6 op.
82. | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus |  | 100 szt | 16 op.
83. | Kwas boronowy (fenyloboronowy) - do wykonania testu na KPC |  | 1 fiolka | 16 fiolek
84. | Wersenian dwusodowy 0,5 M (EDTA) |  | 1 fiolka | 12 fiolek
85. | Roztwór NaCl 0,9%, probówka |  | 50 prob | 3000prob.
86. | Podłoże do wybiórczej izolacji barwnego różnicowania patogennych Y.enterocolityca |  | 10 szt | 100szt
87. | Agar czekoladowy z isovitexem |  | 10 szt | 600szt
88. | Podłoże z eskuliną i azydkiem do wybiórczej izolacji i różnicowania Enterococcus sp. |  | 20 szt | 1200szt
89. | Paski do określenia wartości MIC imipenem 0,002-32mg/l |  | 1op/10pasków | 90pasków
90. | Paski do określenia wartości MIC meropenem 0,002-32mg/l |  | 1op/10pasków | 90pasków
91. | Paski do określenia wartości MIC cefuroksym 0,002-32mg/l |  | 1op/10pasków | 60pasków
92. | Paski do określenia wartości MIC cefotaksym 0,002-32mg/l |  | 1op/10pasków | 60pasków
93. | Paski do określenia wartości MIC wankomycyna 0,0016- 256mg/l |  | 1op/10pasków | 60pasków
94. | Paski do określenia wartości MIC teicoplanina 0,0016-256mg/l |  | 1op/10pasków | 60pasków
95. | Paski do określenia wartości MIC levofloksacyna 0,0016-256mg/l |  | 1op/10pasków | 60pasków
96. | Paski do określenia wartości MIC penicyliny 0,002-32mg/l |  | 1op/10pasków | 60pasków
97. | Paski do określenia wartości MIC penicylina 0,0016-256mg/l |  | 1op/10pasków | 60pasków
98. | Paski do określenia wartości MIC oksacylina 0,0016-256mg/l |  | 1op/10pasków | 60pasków
99. | deoksycholan sodu |  | 1op/1fiolka | 12 fiolek
100. | Gotowe podłoże agarowe Schaedler na płytkach Petriego |  | 1op/10płytek | 1500płytek
101. | Cefotaksym 30ug |  | 1op/50krążków | 10fiolka
102. | Jałowe krążki bibułowe do określania w moczu czynnika hamującego wzrost bakterii |  | 50 szt | 1000szt
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 3
Dotyczy krążków antybiotykowych i pasków MIC
1. | Certyfikat, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej - dołączyć do oferty.
2. | Wszystkie krążki antybiotykowe i paski MIC powinny posiadać termin ważności minimum 24 miesiące i pochodzić od jednego producenta.
3. | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem seryjnym.
4. | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenia i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami CLSI i EUCAST.
5. | Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielny hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci i folią aluminiową.
6. | Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 st. C do +8 st. C.
7. | Na każdym pojedyńczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydruk dwustronny. Do oferty przetargowej należy dostarczyć dokumenty producenta krążków odnośnie normy wg. której regulowane są zakresy stężenia antybiotyku zawartego w krążkach.
8. | Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, tak jak określa to norma DIN.
9. | Należy do oferty dołączyć pozytywną opinię KORLD
Dotyczy płytek
1. | Należy załączyć do oferty dokument walidacyny potwierdzający, że warunki temperaturowe w trakcie transportu nie mają wpływu na jakość podłoży.
2. | Przechowywanie płytek w zakresie temperatur 6-12°, załączyć dokument potwierdzający
3. | Do oferty załączyć pozytywną opinię KORLD
4. | Kolorowe ulotki do wszystkich chromagarów
5. | Termin ważności podłoży mikrobiologicznych minimum 30 dni od terminu dostarczenia do Zamawiającego
Dotyczy testów lateksowych
1. | Termin ważności minimum 12 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego
| PAKIET 4 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Probówki do badań parazytologicznych
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesiące | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Probówki do zagęszczania kału w kierunku badań parazytologicznych |  | 150szt | 450
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 4:
1. | Probówki fabrycznie wypełnione odczynnikami (formalina i triton)
2. | Procedura bez konieczności używania octanu etylu
3. | Probówki zawierające podwójny filtr pionowy (przesiewowy i tłuszczowy)
4. | Probówki kompatybilne z wirówkami 15 ml.
5. | Termin ważności minimum 24 m-ce od terminu dostarczenia do Zamawiającego
| PAKIET 5 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Panele do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii wraz z dzierżawą aparatu - 3 lata
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Identyfikacja drobnoustrojów Gram dodatnich |  | 20 ozn | 1200
2. | Identyfikacja drobnoustrojów Gram ujemnych |  | 20 ozn | 1200
3. | Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych |  | 20 ozn | 40
4. | Identyfikacja drobnoustrojów Neisseria/Haemophilus |  | 20 ozn | 40
5. | Identyfikacja drobnoustrojów beztlenowych i Corynebacterium |  | 20 ozn | 40
6. | Lekowrażliwość Gram dodatnich |  | 20 ozn | 1600
7. | Lekowrażliwość Gram ujemnych |  | 20 ozn | 1200
8. | Lekowrażliwość grzybów |  | 20 ozn | 40
9. | Probówki jednorazowe kompatybilne z aparatem |  | 2000szt | 4000
10. | Płyn do przygotowania zawiesiny identyfikacji i lekowrażliwości |  | 3x500 ml | 12000ml
11. | Sprzęt dodatkowy niezbędny do wykonania określonej ilości badań
12. | Miesięczna dzierżawa aparatu wraz z osprzętem do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów z systemem eksperckim, wykrywanie oporności, raportowanie zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST |  | 1 | 36 miesięcy
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 5:
Dotyczy testów identyfikacyjnych oraz lekowrażliwości poz. 1-8
1. | Termin ważności minimum 12 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego
W kolumnie "spełnia / nie spełnia" Wykonawca powinien wpisać słownie: tak lub nie.
Nie spełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
| Opis wymaganych parametrów aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości |  | spełnia / nie spełnia tak/nie
1. | Aparat używany pod warunkiem pokrycia kosztów przez Oferenta opieki serwisowej naprawczej oraz zapobiegawczej zgodnie z zaleceniami producenta
2. | Nazwa aparatu, rok produkcji 2018, producent (podać)
3. | Komora inkubacyjna na 30 miejsc pomiarowych
4. | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki dla drobnoustrojów Gram ujemnych oraz Gram dodatnich, identyfikacja grzybów drożdżopodobnych.
5. | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania jednoznacznego, finalnego wyniku identyfikacji, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych testów "off-line" potwierdzających ostateczny wynik identyfikacji do gatunku lub rodzaju
6. | Oznaczenie identyfikacji i lekowrażliwości na oddzielnych testach.
7. | Densytometr umożliwiający pomiar gęstości dostarczony w ramach umowy.
8. | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej
9. | Sygnalizowanie oraz informacja o mechanizmach oporności.
10. | Aparat wyposażony w system ekspercki weryfikujący oraz nadzorujący poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg najnowszych aktualnych zaleceń EUCAST
11. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) w obrębie aparatu.
12. | Możliwość podłączenia analizatora do sieci informatycznej.
13. | Instrukcja obsługi w języku polskim
14. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego
15. | Deklaracje CE - dołączyć kopie.
16. | Certyfikaty systemu kontroli jakości ISO 9001 oraz 13485 dla wyrobów medycznych - dołączyć kopie.
17. | Ilość przeglądów technicznych w ciągu 24 miesięcy – Podać
18. | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin Kolorymetryczna metoda identyfikacji Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości
19. | Kolorymetryczna metoda identyfikacji i turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości.
| PAKIET 6 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Sprzęt jednorazowego użytku i testy
L.p. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymazówka jałowa w probówce z podłożem transportowym Amies bez węgla z aplikatorem plastikowym. |  | 150 | 1500 szt
2. | Wymazówka jałowa w probówce z podłożem transportowym CARY BLAIR, z aplikatorem plastikowym, o długości 150-170 mm, z wacikiem wiskozowym. |  | 150 | 900
3. | Pałeczka plastikowa, jałowa z wacikiem wiskozowym w probówce, dł. całkowita 150-170mm |  | 100 | 2000
4. | Pałeczka jałowa z wacikiem wiskozowym pakowania indywidualnie |  | 100 | 2000
5. | Pipeta Pasteura o dł. 150mm z podziałką do 1 ml, indywidualnie pakowana, jałowa |  | 100 | 1000
6. | Zestaw do pobierania wymazów w kierunku owsików składający się z folii na tekturowym nośniku i szkiełka podstawowego |  | 50 | 400
7. | Jałowe pojemniki do moczu o poj. 100ml pakowane indywidualnie. |  | 250 | 1000
8. | Probówka sterylna z PS. 16x100 mm z korkiem. |  | 200 | 800
9. | Ezy bakteriologiczne, PS, jałowe na 10 µl zakończone igłą, w opakowaniu 20 szt. - dołączyć dokument potwierdzający pojemność ezy. |  | 20 | 10000
10. | Ezy bakteriologiczne, PS, jałowe na 1 µl zakończone igłą, w opakowaniu 5szt. - dołączyć dokument potwierdzający pojemność ezy. |  | 5 | 400
11. | Kriobanki w różnych kolorach do zamrażania drobnoustrojów,poj. 2 ml zawierające po 25 porowatych granulek |  | 10 | 40
12. | Sterylne probówki do densytometru Densi-la-meter - umożliwiające pomiary gęstości zawiesiny w trybie fabrycznej kalibracji densytometru. |  | 20 | 40
13. | Szkiełka podstawowe z polem do opisu, szlifowane |  | 50 | 1000
14. | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm |  | 100 | 2000
15. | Szpatułka laryngologiczna jałowa indywidualnie pakowana |  | 500 | 1000
16. | Pojemnik z PP sterylny, zakręcany z konserwantem- kwas borny, możliwość przechowywania moczu 24-48h |  | 100 szt | 1500
17. | Wymazówka z podłożem transportowym z węglem, do pobierania wymazów/materiałów w kierunku hodowli bakterii beztlenowych |  | 150szt | 1200szt
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 6:
1. | Termin ważności wymazówek i ez bakteriologicznych minimum 24 m-ce od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
| PAKIET 7 | [8 empty] | Załącznik nr 3
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Test immunochromatograficzny dla Campylobacter |  | 10 szt | 40
2. | Paski z nitrocefiną do wykrywania beta-laktamazy |  | 50 szt. | 200 szt
3. | Paski do różnicowania Moraxlla/Naisseria |  | 50 szt. | 200 szt
4. | Test do wykrywania oksydazy OXY test (bezodczynnikowy), PASKI/KRĄŻKI |  | 50SZT | 150
5. | Zestaw do barwienia metodą Grama z fuksyną |  | 4 x 250 ml | 6 opak
6. | Agarek amerykański w probówkach |  | 20 szt | 60szt
7. | Krążki diagnostyczne F do różnicowania bakterii rodzaju Staphylococcus od Micrococcus (nasycone furazolidonem) |  | 50 szt | 100szt
8. | Krążki diagnostyczne EF do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium |  | 50 szt | 100szt
9. | Krążki diagnostyczne N (nasycone nowobiocyną) do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus |  | 50 szt | 100st
10. | Krążki diagnostyczne Op do różnicowania Streptococcus pneumoniae |  | 50 szt | 200szt
11. | Krążki diagnostyczne z faktorem X i V do wykrywania pałeczki z rodzaju Haemophilus |  | 50 szt | 100szt
12. | Krążki diagnostyczne z faktorem X |  | 50 szt | 100szt
13. | Krążki diagnostyczne z faktorem V do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus |  | 50 szt | 100szt
14. | Jakościowy test lateksowy wykrywający antygeny w płynie mózgowo-rdzeniowym i z hodowli bakteryjnej, min.: Streptococcus grupy B, H.influenzae typ B, S.pneumoniae, N.meningitidis gr.A,C, Y/W135, N.meningitidis gr.B/E.coli K1 |  | 1op/25 | 75 szt.
15. | Liofilizowane osocze królicze w probówkach po 2-5ml |  | 1op/10szt | 100probówek
16. | Test immunochromatograficzny do wykrywania 5-ciu klas karbapenemaz z hodowli bakteryjnej: karbapenemazy: KPC, OXA, VIM, IMP i NDM |  | 20 szt. | 40 szt.
17. | Test kasetkowy, pozwalający na jednoczesne wykrywanie rota i adenowirusów w pojedynczej próbce kału; testy jednostopniowe. |  | 10 | 600
18. | Test kasetkowy,do wykrywania Giardia lamblia |  | 10 | 60
19. | Test kasetkowy do wykrywania antygenu H.Pyroli w kale |  | 20 | 200
20. | Test kasetkowy do wykrywania norowirusów Gl i Gll |  | 10 | 360
21. | Test kasetkowy do wykrywania i różnicowania grypy Ai B w wymazie z nosa. Wymazówki i statyw w zestawie. |  | 10 | 60
22. | Test kasetkowy do wykrywania antygenów Strep. A w wymazie z gardła. Wymazówki, odczynniki i statyw w zestawie. |  | 20 | 60
23. | Szczep wzorcowy S. aureus ATCC 29213 |  | 1 fiolka | 2 fiolki
24. | Szczep wzorcowy E. Coli ATCC 25922 |  | 1 fiolka | 2 fiolki
25. | Szczep wzorcowy Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  | 1 fiolka | 2 fiolki
26. | Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |  | 1 fiolka | 2 fiolki
27. | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 |  | 1 fiolka | 2 fiolki
28. | Szczep wzorcowy Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |  | 1 fiolka | 2 fiolki
29. | Szczep wzorcowy Haemophilus influenzae ATCC 49766 |  | 1 fiolka | 2 fiolki
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 7:
1. | Termin ważności minimum 12 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
| PAKIET 8 | [8 empty] | Załącznik nr 3
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Test CarbAcineto do wykrywania nabytych karbapenemaz u Acinetobacter spp. |  | 1op/5testów | 150 testów
2. | Test Carba do wykrywania nabytych karbapenemaz u Enterobacterales, Pseudomonas spp. |  | 1op/5testów | 150testów
3. | Podłoże chromogenne do wykrywania pałeczek Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy |  | 10 szt | 1500 szt
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 7:
1. | Termin ważności minimum 12 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
WARUNKI do pakietu 8:
1. | dot. poz 1 i 2 Termin ważności minimum 6 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
2. | Podłoże powinno być rekomendowane, posiadać pozytywną opinię KORLD
| PAKIET 9 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Immunochemia - odczynniki i dzierżawa analizatora - 3 lata
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość oznaczeń na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | TSH |  |  | 12000
2. | TROPONINA T |  |  | 8400
3. | PSA |  |  | 2400
4. | FT3 |  |  | 2400
5. | FT4 |  |  | 4200
6. | ANTY - TPO |  |  | 750
7. | ANTY - TG |  |  | 750
8. | PROLAKTYNA |  |  | 750
9. | PEPTYD - C |  |  | 450
10. | AFP |  |  | 450
11. | LH |  |  | 750
12. | FSH |  |  | 750
13. | ESTRADIOL |  |  | 750
14. | PROGESTERON |  |  | 750
15. | HE4 |  |  | 750
16. | KORTYZOL |  |  | 750
17. | TESTOSTERON |  |  | 750
18. | CEA |  |  | 750
19. | BHCG |  |  | 1500
20. | FERRYTYNA |  |  | 1500
21. | WIT B12 |  |  | 750
22. | WIT D |  |  | 750
23. | IGE |  |  | 1200
24. | PROKALCYTONINA |  |  | 2100
25. | HBS |  |  | 1500
26. | ANTY-HBS |  |  | 1500
27. | ANTY-HCV |  |  | 1500
28. | HIV |  |  | 750
29. | SYFILIS - KIŁA |  |  | 1500
30. | Toksoplazmoza IGG |  |  | 1800
31. | Toksoplazmoza IGM |  |  | 1800
32. | RUBELLA IG G |  |  | 1800
33. | RUBELLA IGM |  |  | 1800
34. | CMV IGM |  |  | 1800
35. | CMV IGG |  |  | 1800
36. | CA 125 |  |  | 750
37. | NT- proNBP |  |  | 900
38. | KWAS FOLIOWY |  |  | 1500
39. | Materiały kontrolne do szacowanej liczby badań podaje wykonawca |  |  | 36
40. | Kalibratory do szacowanej liczby badań podaje wykonawca |  |  | 36
41. | Materiały eksploatacyjne do szacowanej liczby badań podaje wykonawca |  |  | 36
42. | Dzierżawa analizatora - opis parametrów granicznych załącznik nr 3a |  |  | 36
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 9:
1. | Termin ważności dla ODCZYNNIKÓW minimum 6 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
2. | Termin ważnosci kalibratorów i kontrolek do poszczególnych badań podaje Wykonawca.
| PAKIET 10 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Odczynniki do koagulacji z dzierżwawą analizatora - 3 lata
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | PT |  |  | 10950
2. | APTT |  |  | 5400
3. | D-dimery |  |  | 1095
4. | FIBRYNOGEN |  |  | 900
5. | KONTROLE PT, APTT, FIBRYNOGEN D-dimery |  |  | 3500
6. | CHLOREK WAPNIA
7. | BUFOR FIBRYNOGENU
8. | Odczynniki służącze do czyszczenia analizatora
9. | Materiały eksploatacyjne
10. | KUWETY ( ilość uzależniona od ilości badań) |  |  | 21845
11. | Dzierżawa analizatora - opis parametrów granicznych załącznik nr 3a |  |  | 36
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 10:
1. | Termin ważności dla ODCZYNNIKÓW minimum 6 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
2. | Termin ważnosci kalibratorów i kontrolek do poszczególnych badań podaje Wykonawca.
| PAKIET 11 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Hematologia - dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych - 3 lata
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | MORFOLOGIA |  |  | 75000
2. | Dzierżawa analizatora - opis parametrów granicznych załącznik nr 3a |  |  | 36
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 11:
1. | Termin ważności dla ODCZYNNIKÓW minimum 6 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
2. | Termin ważnosci kalibratorów i kontrolek do poszczególnych badań podaje Wykonawca.
| PAKIET 12 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Biochemia - odczynniki i dzierżawa analizatora - 3 lata
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość oznaczeń na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ALAT |  |  | 28500
2. | Albumina |  |  | 17400
3. | Amylaza |  |  | 23000
4. | ASPAT |  |  | 28500
5. | Białko całkowite |  |  | 21000
6. | Bilirubina |  |  | 24000
7. | Bilirubina bezpośrednia |  |  | 900
8. | Cholesterol całkowity |  |  | 28500
9. | Cholosterol LDL |  |  | 17400
10. | Cholesterol HDL |  |  | 17400
11. | CK |  |  | 4500
12. | CK-MB |  |  | 3600
13. | CRP |  |  | 30000
14. | Etanol |  |  | 3000
15. | Fosfataza alkaliczna |  |  | 18000
16. | Fosfor |  |  | 3000
17. | GGTP |  |  | 28500
18. | Glukoza |  |  | 51000
19. | HbA1C |  |  | 10800
20. | Immunoglobulina A |  |  | 2700
21. | ImmunoglobulinaM |  |  | 2700
22. | Immunoglobulina G |  |  | 2700
23. | Kreatynina |  |  | 55000
24. | Kwas moczowy |  |  | 24000
25. | LDH |  |  | 4500
26. | Magnez |  |  | 6000
27. | Mleczany |  |  | 3000
28. | Mocznik |  |  | 31500
29. | RF |  |  | 18000
30. | KWASY ŻÓŁCIOWE |  |  | 900
31. | Trójglicerydy |  |  | 12000
32. | UIBC |  |  | 4500
33. | Wapń całkowity |  |  | 6000
34. | ASO |  |  | 1680
35. | α1-antytrypsyna |  |  | 600
36. | α1-kwasna glikoproteina |  |  | 600
37. | α1-mikroglobulina |  |  | 600
38. | D-dimery |  |  | 4500
39. | Żelazo |  |  | 1680
40. | Materiały kontrolne do szacowanej liczby badań podaje wykonawca |  |  | 36
41. | Kalibratory do szacowanej liczby badań podaje wykonawca |  |  | 36
42. | Materiały eksploatacyjne do szacowanej liczby badań podaje wykonawca |  |  | 36
43. | Dzierżawa analizatora - opis parametrów granicznych załącznik nr 3a |  |  | 36
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 12:
1. | Termin ważności dla ODCZYNNIKÓW minimum 6 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
2. | Termin ważnosci kalibratorów i kontrolek do poszczególnych badań podaje Wykonawca.
| PAKIET 13 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Półautomat i paski do analizy moczu - 3 lata
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesięcy | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Paski do moczu |  |  | 35000
2. | Kalibratory
3. | Kontrole |  |  | 36
4. | Materiały eksploatacyjne w zależności od ilości oznaczeń - podaje Wykonawca
5. | Dzierżawa analizatora - opis parametrów granicznych załącznik nr 3a |  |  | 36
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 13:
1. | Termin ważności dla ODCZYNNIKÓW minimum 6 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
2. | Termin ważnosci kalibratorów i kontrolek do poszczególnych badań podaje Wykonawca.
| PAKIET 14 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Odczynniki manualne do barwienia rozmazów - 3 lata
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość zestawów na 36 miesiący | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów 3 x 500ml |  |  | 23 zestawy
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 14:
1. | Termin ważności minimum 12 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
| PAKIET 15 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Sprzęt jednorazowego użytku - 3 lata
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesiący | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kapilary hematykrotowe z heparyną sodową |  | poj. 75ml 1,6mmx75mm | 1500
2. | Końcówki do pipet automatycznych: poj. 5-200µl żółte |  | 5-200 ml | 135000
3. | Końcówki do pipet automatycznych: poj. do 1000µl |  | 1000 ml | 50000
4. | Kuwety do pomiaru w zakresie dł. 340-800 z polistyrenu: MIKRO z dwoma ściankami optycznie gładkimi |  | poj. 1,5 ml | 2000
5. | Naczynka do HITACHI poj. 3ml |  | poj. 3 ml | 50000
6. | Pipety pausterowskie z polietylenu |  | poj. 1 ml | 6000
7. | Pojemnik do moczu |  | poj. 120 ml | 20000
8. | Probówki EPPENDORF z korkiem |  | poj. 1,5 ml | 8000
9. | Probówki z polipropylenu okrągłodenne 10 ml |  | poj. 11 ml (16x100) | 8000
10. | Probówki z polistyrenu okrągłodenne (serologiczne) |  | poj. 4 ml (12x75) | 20000
11. | Probówki z polistyrenu 12 x 75 |  | poj. 4 ml | 5000
12. | Korek do probówek o poj 4 ml / fi 12 x 75 |  |  | 9000
13. | Kapilary do gazometrii 175 µl z heparyną litową |  |  | 16000
14. | Kapilary do gazometrii 220 µl z heparyną litową |  |  | 5000
15. | Zatyczka do kapilar gazometrii 175 µl i 220 µl |  |  | 32000
16. | Mieszadełko z magnezem do kapilar gazometrycznych |  |  | 10000
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 15:
1. | Termin ważności minimum 12 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
| PAKIET 16 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Szybkie testy diagnostyczne - 3 lata
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość zestawów na 36 miesiący | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Helicobacter Pylori ( test płytkowy) w surowicy i krwi pełnej |  |  | 420
2. | Test na krew utajoną w kale (paski/płytki bez stosowania diety) |  |  | 540
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
WARUNKI do pakietu 16:
1. | Termin ważności minimum 12 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.
| PAKIET 17 | [8 empty] | Załącznik nr 3
Sprzęt jednorazowego użytku do pobierania krwi (system zamknięty) aspiracyjno-próżniowy - 3 lata
lp. | nazwa handlowa | producent/ nr kat. | wielkość opakowania | szacunkowa ilość sztuk na 36 miesiący | cena netto 1 op | % vat | cena brutto 1 op | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Igły do systemu zamkniętego 20G (9x10), sterylne |  |  | 30000
2. | Igły do systemu zamkniętego 21G (8x10), sterylne |  |  | 30000
3. | Adapter umożliwiający połączenie z igłą klasyczną lub wenflonem, sterylne |  |  | 30000
4. | Motylki do systemu zamkniętego (8x10), sterylne |  |  | 30000
5. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia, z granulkami o poj. 7-8 ml śred. do 15 mm |  |  | 75000
6. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o pij. 1-1,6 ml śred. 8-12 mm |  |  | 3000
7. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 2,5-3 ml śred.do 13 mm |  |  | 22500
8. | Mikrometoda z fluorkiem sodu 200 µl (kapilary system pobierania) |  |  | 10000
9. | Probówki do glukozy z fluorkiem sodu o poj. 1-1,5 ml śred. Do 12 mm |  |  | 2000
10. | Probówki do glukozy z fluorkiem sodu o poj. 2,5-3 ml śred. do 13 mm |  |  | 10000
11. | Probówki do koaguologii o poj. 2,5-3 ml śred. do 13 mm |  |  | 22500
12. | Probówki do koaguologii o poj. 1,0-1,6 ml śred. 8-12 mm |  |  | 5500
13. | Mikrometoda z EDTA 200 µl (kapilary system pobierania) |  |  | 9000
14. | Probówki do morfologii z antykoagulentem EDTA o poj. 1,0-1,6 ml do 11-12 mm |  |  | 15000
15. | Probówki do morfologii z antykoagulentem EDTA o poj. 2,5-3 ml śred.do 12 mm |  |  | 52500
16. | Probówki do OB. met. logarytmiczna o poj 3-3,5 ml |  |  | 22500
17. | Mikrometoda do OB. Do 200 µl |  |  | 900
18. | Probówki do OB. met. liniowa o poj. 1,8-2,5 ml |  |  | 3750
19. | Probówki do retikulocytów |  |  | 1200
20. | Pipety ze skalą do OB. liniowego |  |  | 3750
21. | Probówki z heparyną litową z żelem separyjącym o poj. 2,5-3,0 ml do 13mm |  |  | 12000
22. | Strzykawki do gazometrii o poj. 1-2,5 ml (sterylne pakowane jednorazowo z zamontowanym filtrem odpowietrzajacym) |  |  | 12000
23. | Mikrometoda do surowicy z żelem separującym o poj. 200 µl (kapilary system pobierania) |  |  | 6000
24. | Probówki do oznaczania mleczanów z NaF |  |  | 6000
25. | Probówki z antykoagulentem EDTA o poj. 4,9-5,5 ml do 13mm |  |  | 5500
26. | Statyw do OB. metod. logarytmiczną |  |  | 6 szt
27. | Probówki z heparyną litową z żelem separującym o poj. 7,5 ml śred. Do 15mm |  |  | 600
28. | Probówki do małopłytkowości rzekomej o poj. 2,5-3.0ml |  |  | 600
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | x
wartość pakietu netto słownie:
wartość pakietu brutto słownie:
wartość podatku vat:
Specyfikacja sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwi (system zamkniety) aspiracyjno - próżniowy - dotyczy pakietu 17
Lp. | Nazwa parametru |  | Spełnienie warunku
|  |  | Tak | Nie
1. | Pobieranie krwi metoda aspiracyjno-próżniową
2. | Wszystkie pozycje do systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.
3. | Utylizacja przez spalanie.
4. | Probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego.
5. | Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych przy korku, po przekręceniu w prawo probówki.
6. | W probówkach na skrzep obecne granulki.
7. | Wyraźne zróżnicowanie koloru korków probówek dla poszczególnych grup badań, kolory nie mogą się powtarzać.
8. | Szkolenie personelu
9. | Termin ważności minimum 6 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.